FAQ – Konkurs na najem powierzchni przeznaczonej na bufet w Centrum Sportowym UG

Pytanie 1 z dn. 27.08.2026 r.:

Jaka jest kolorystyka części konsumpcyjnej Centrum Sportowego UG?

Odpowiedź:

Część konsumpcyjna jest wyposażona w stoły i krzesła stanowiące własność Uniwersytetu Gdańskiego.

Stoły mają białe blaty i antracytowe nogi, natomiast krzesła mają antracytowe siedziska i czarne nogi.

Ściany są białe, a elementy wokół okien są w kolorze antracytowym.

Kafle na podłodze to Opoczno, Terazzo Stone White Mat 60x60

Pytanie 2 z dn. 28.08.2026 r.:

Czy zostało uzyskane odstępstwo od wymogu doświetlenia kuchni światłem dziennym?

Odpowiedź:

Nie uzyskano odstepstwa od wymogu doświetlenia kuchni światłem dziennym, ponieważ w założeniach kuchnia nie była przeznaczona do stałego przebywania w niej pracowników. Kuchnia została zaprojektowana jako zaplecze cateringowe, w którym dania obiadowe są dostarczane i mogą być na miejscu podgrzewane oraz przygotowywane do wydania klientom, z możliwością przygotowywania na miejscu wybranych produktów, zgodnie z warunkami określonymi w dokumentacji konkursowej.

Pytanie 3 z dn. 28.08.2026 r.:

Jaka jest wysokość pomieszczeń?

Odpowiedź:

Wysokość pomieszczeń kuchni, zmywaku oraz sali konsumpcyjnej jest jednakowa i wynosi 3,0 m.